## UA
Робочі характеристики
Модель | ES4
Тип виявлення | наскрізний промінь
Дальність виявлення | 0~10 м
Спектр випромінювання | Інфрачервоне випромінювання 940 нм
Об'єкти виявлення | непрозорі об'єкти ∅8 мм і більше
Кут відхилення | випромінювач/приймач：3°~10°
Допустима освітленість навколишнього середовища | штучне освітлення: 3000 люкс, природне освітлення: 10 000 люкс
Підключення | вивідний кабель (довжина: 2 м), штекерне введення
Електротехнічні характеристики
Джерело живлення | 12-24В DC (±10%)
Робочий струм | Випромінювач: до 20 мА, Приймач: до 10 мА
Вихід управління | Вихід NPN/PNP (опціонально)
Падіння напруги | Нижче 1 В
Час відгуку | Дія, скидання: 2 мс або менше (для кожного)
Індикатори | Індикатор живлення (червоний), індикатор дії (зелений)
Опір ізоляції | 20MОм або більше (за допомогою мегомметра на 500 В постійного струму)
Рівень ЕМС | ES4: 4 рівень
Механічні характеристики
Вібростійкість | частота 10 – 55 Гц, амплітуда 1.5 мм
Температура навколишнього середовища | робоча -10~+55°C, зберігання -40~+85°C
Рівень вологості | робоча 35~85%RH, зберігання 35~95%RH
Рівень захисту | IP65
Матеріал корпуса | Пластик
Матеріал лінзи | Оргскло

## RU
Рабочие характеристики
Модель | ES4
Тип обнаружения | сквозной луч
Дальность обнаружения | 0~10 м
Спектр излучения | Инфракрасное излучение 940 нм
Объекты обнаружения | непрозрачные объекты ∅8 мм и больше
Угол отклонения | излучатель/приемник：3°~10°
Допустимая освещенность окружающей среды | искусственное освещение: 3 000 люкс, естественное освещение: 10 000 люкс
Подключение | выводной кабель (длина: 2 м), штекерный ввод
Электротехнические характеристики
Источник питания | 12-24В DC (±10%)
Рабочий ток | Излучатель: до 20 мА, Приемник: до 10 мА
Выход управления | Выход NPN/PNP (опционально)
Падение напряжения | Ниже 1 В
Время отклика | Действие, сброс : 2 мс или менее (для каждого)
Индикаторы | Индикатор питания (красный), индикатор действия (зеленый )
Сопротивление изоляции | 20MОм или более (с помощью мегомметра на 500 В постоянного тока)
Уровень ЭМС | ES4: 4 уровень
Механические характеристики
Виброустойчивость | частота 10 - 55 Гц, амплитуда 1.5 мм
Температура окружающей среды | рабочая -10~+55°C, хранение -40~+85°C
Уровень влажности | рабочая 35~85%RH, хранение 35~95%RH
Уровень защиты | IP65
Материал корпуса | Пластик
Материал линзы | Оргстекло