## UA
Напруга живлення | 20В ~ 30В
Споживаний струм | ≤110 мА (DC 24В)
Вхідний струм | ≤50 мА (DC 24В)
Опір кабелю | ≤15 Ом
Пристрої, що підключаються | Кнопки E-stop, захисні бар'єри, магнітні перемикачі, захисні килимки, фотоелектричні датчики, пульти дворучного керування
Вихідні дані реле
Кількість контактів | 2NO
Максимальне навантаження на зовнішні контакти | 10 А fast, 6А slow
Матеріал контактів | Діоксид срібла та олова
Параметри керування | 5А/250В АС, 5А/24В DС
Вихідні дані напівпровідника
Кількість виходів | 4SO
Привідна здатність | 2А (24В DC)
Дані про час відновлення та затримки
Затримка під час увімкнення | ≤100 мс
Затримка при вимкненні живлення | ≤30 мс
Час відновлення | Спрацювання тригера: ≤30 мс, Вимикання живлення: ≤1000 мс
Максимальний час переривання подачі харчування | 20 мс
Експлуатаційні дані
ЕМС | EN60947, EN61000-6-2, EN61000-6-4
Рівень вібрації | Частота вібрації: 10 Гц~55 Гц, Амплітуда вібрації: 0,35 мм
Робоча температура | -20℃~+60℃
Температура зберігання | -40℃~+85℃
Відносна вологість | 10% ~ 90%
Параметри безпеки
Категорія перенапруги | Ⅲ
Номінальна напруга ізоляції | 250В AC
Номінальна імпульсна напруга | 6 000В (1.2/50us)
Діелектрична проникність | 1 500В AC, 1 хв
Зазор та відстань між повзунками | Відповідно до стандарту EN 60947-1
габаритні розміри | 114.5 мм × 99.0 мм × 45.0 мм

## RU
Напряжение питания | 20В ~ 30В
Потребляемый ток | ≤110 мА (24В DC)
Входной ток | ≤50 мА (24В DC)
Сопротивление кабеля | ≤15 Ом
Подключаемые устройства | Кнопки E-stop, защитные барьеры, магнитные переключатели, защитные коврики, фотоэлектрические датчики, пульты двуручного управления
Выходные данные реле
Количество контактов | 2NO
Максимальная нагрузка на внешние контакты | 10 А fast, 6А slow
Материал контактов | Диоксид серебра и олова
Параметры управления | 5А/250В АС, 5А/24В DС
Выходные данные полупроводника
Количество выходов | 4SO
Приводная способность | 2А (24В DC)
Данные о времени восстановления и задержках
Задержка при включении | ≤100 мс
Задержка при отключении питания | ≤30 мс
Время восстановления | Срабатывание триггера: ≤30 мс, Отключение питания: ≤1000 мс
Максимальное время прерывания подачи питания | 20 мс
Эксплуатационные данные
ЭМС | EN60947, EN61000-6-2, EN61000-6-4
Уровень вибрации | Частота вибрации: 10 Гц~55 Гц, Амплитуда вибрации: 0,35 мм
Рабочая температура | -20℃~+60℃
Температура хранения | -40℃~+85℃
Относительная влажность | 10%~90%
Параметры безопасности
Категория перенапряжения | Ⅲ
Номинальное напряжение изоляции | 250В AC
Номинальное импульсное напряжение | 6 000В (1.2/50us)
Диэлектрическая проницаемость | 1 500В AC, 1 мин
Зазор и расстояние между ползунками | В соответствии со стандартом EN 60947-1
Габаритные размеры | 114.5 мм × 99.0 мм × 45.0 мм